Checkliste

zur Gefährdungsbeurteilung

von Lehrerarbeitsplätzen an Schulen in NRW

Grundcheckliste

Übersicht

## Sicherheitsorganisation	  2

- Brandschutz	  5

- Erste-Hilfe	  9

- Schulgebäude mit Schulhof / Pause /Bushaltestelle	11

- Unterrichtsräume und Arbeitsräume, Lehrerzimmer	14

- Schwerbehinderte Lehrkräfte	17

- Aggression	19

1.	Sicherheitsorganisation

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ist der Schulleitung bekannt, dass sie die Pflichten im Arbeitsschutz aufgabenbezogen delegieren kann? (schriftliche Dokumentation empfohlen) |  |  |  |  |
| 1.2 | Sind Sicherheitsbeauftragte für die inneren Schulangelegenheiten schriftlich bestellt? |  |  |  | Hinweis: BASS 18-21 Nr. 1 „Unfallverhütung, Schülerunfallversicherung“ |
| 1.3 | Haben die Sicherheitsbeauftragten an der Ausbildung zum Sicherheitsbeauftragten z. B. bei der Unfallkasse NRW (UK-NRW) teilgenommen? |  |  |  |  |
| 1.4 | Ist sichergestellt, dass der Schulträger einen Sicher-heitsbeauftragten für die äußeren Schulangelegenheiten (z. B. Hausmeister) bestellt hat? |  |  |  |  |
| 1.5 | Stehen Unterlagen zur Arbeitssicherheit zur Verfügung? (z. B. Regelwerk der DGUV, aushangpflichtige Gesetze) |  |  |  |  |
| 1.6 | Werden alle Räume der Schule regelmäßig, mind. einmal jährlich, z. B. durch Schulleitung und Sicherheitsbe-auftragte begangen, um sicherheitstechnische Mängel festzustellen? |  |  |  |  |
| 1.7 | Werden alle sicherheitstechnischen Mängel in einer Liste erfasst? (z. B. in der Maßnahmenliste) |  |  |  |  |
| 1.8 | Wird die Maßnahmenliste der Begehungen den verant-wortlichen Stellen (z. B. Schulträger, Schulaufsicht) zugeleitet und auf die Behebung der Mängel hingewirkt? |  |  |  |  |
| 1.8.1 Neu | Werden den Sicherheitsbeauftragte für die inneren Schulangelegenheiten die Unfallmeldungen zur Kenntnis gegeben? |  |  |  | Hinweis: Empfehlung aus der Praxis, kein rechtlicher Hinweis. |
| Unterweisung |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Werden die Lehrkräfte mindestens einmal jährlich zu Themen des Arbeitsschutzes unterwiesen? (z. B. Verhalten im Brandfall, organisatorische Maß-nahmen bei Unfällen; siehe auch Unterweisungsmaterial der B·A·D) |  |  |  |  |
| 1.10 | Werden neue Lehrkräfte vor der Aufnahme Ihrer Tätigkeit unterwiesen? (Erstunterweisung) |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

- kein Handlungsbedarf

1.	Sicherheitsorganisation(Fortsetzung)

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unterweisung |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Werden Lehrkräfte nach einem Unfall zeitnah unter-wiesen? (besonderer Anlass) |  |  |  |  |
| 1.12 | Werden Inhalt, Datum und Teilnehmer der Unter-weisungen dokumentiert? |  |  |  |  |
| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja ● | Nein | ent-fällt | Bemerkung |
| Sonstige Fachbereiche (Achtung Handlungsbedarf bei „ja“) |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Werden an der Schule Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchgeführt? (z. B. in Kunst, Werken, Technik, Chemie, Biologie, Physik) |  |  |  | Siehe spezielle Check-listen Naturwissenschaften |
| 1.14 | Wird Technikunterricht an der Schule durchgeführt? (z. B. Löten, EDV, Holz- und Metallbearbeitung) |  |  |  | Siehe spezielle Check-listen Technik |
| 1.15 | Wird Unterricht in Hauswirtschaft an der Schule durchgeführt? |  |  |  | Siehe spezielle Check-listen Lehrküche bzw. Hauswirtschaft |
| 1.16 | Wird Sportunterricht an der Schule durchgeführt? |  |  |  | Siehe spezielle Check-liste Sport |
| 1.17 | Gibt es eine Bühne/Aula an der Schule? |  |  |  | Siehe spezielle Checkliste Aulen/Bühnen |
| 1.18 | Werden von den Lehrkräften Pflegetätigkeiten an der Schule durchgeführt? (z. B. bei gemeinsamem Lernen, Inklusion) |  |  |  | Siehe spezielle Check-listen Heben und Tragen, Infektionsschutz |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

- kein Handlungsbedarf

Hinweise / Rechtliche Grundlagen:

- Arbeitsschutzgesetz

- Schulgesetz

- Unfallverhütungsvorschrift Schulen (DGUV Vorschrift 81)

- Sicherheit in der Schule (DGUV Information 202-058)

- Bestellung zum Sicherheitsbeauftragten (DGUV Information 211-025)

- Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1)

- Grundsätze der Prävention (DGUV-Regel 100-002)

- BASS 18-21 Nr. 1 „Unfallverhütung, Schülerunfallversicherung“

2.	Brandschutz

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Hängt die Brandschutzordnung Teil A aus? (z. B. Klassenzimmer, Foyer, Treppenhaus, „schwarzes Brett“) |  |  |  | Hinweis: Teil A kann auch im Flucht- und Rettungsplan enthalten sein |
| 2.2 | Wurde eine Brandschutzordnung Teil B („Alarmplan“) mit weiteren schulspezifischen Inhalten erstellt? |  |  |  | Hinweis: Sie wird üblicherweise in Zusammenarbeit mit dem Schulträger erstellt, die Zusammenfassung ist in den Klassenzimmern aus-zuhängen |
| 2.3 | Ist in jedem Unterrichtsraum ein Ausschnitt aus dem Flucht- und Rettungsplan zur schnellen Orientierung vorhanden? |  |  |  |  |
| 2.4 | Ist im Schulgebäude (z. B. Flurbereich, Foyer, Aula) ein aktueller Flucht- und Rettungsplan nach DIN ISO 23601 vorhanden? |  |  |  |  |
| 2.5 | Sind die Flucht- und Rettungswege gekennzeichnet? |  |  |  |  |
| 2.6 | Ist der Sammelplatz gekennzeichnet? |  |  |  |  |
| 2.7 | Sind die Flucht- und Rettungswege und die Sammel-plätze den Lehrkräften bekannt? (Dokumentation erforderlich, z. B in der Brandschutzordnung) |  |  |  |  |
| 2.8 | Werden die Flucht- und Rettungswege stets freigehalten (abgestimmt mit Brandschutzkonzept/Feuerwehr)? |  |  |  |  |
| 2.9 | Sind die Flucht- und Rettungswege auch bei Stromausfall ausreichend beleuchtet? (z. B. notwendige Flure, besonders gefährdete Bereiche, Werkstätten) |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

kein Handlungsbedarf

2.	Brandschutz (Fortsetzung)

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt |  | Bemerkung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Werden unnötige Brandlasten aus den Fach- und Unterrichtsräumen entfernt? (Kartonagen, nicht mehr benötigte Schulbücher, Verpackungen etc.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Kann im Notfall schnell die Vollzähligkeit der zu evakuierenden Personen festgestellt werden? (z. B. mittels Anwesenheitslisten, Klassenbuch) |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Ist den Lehrkräften das Alarmsignal bekannt? (Deutliche Unterscheidung zu anderen Signalen -Stunden/Pausensignal- notwendig) |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Wird zweimal jährlich eine Evakuierungsübung durch-geführt? (Siehe BASS 18-29 Nr.1) |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Werden regelmäßig Brandschauen durchgeführt? (d. h. Überprüfung der Schule durch die Feuerwehr) |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Sind Handfeuerlöscher vorhanden, fest montiert und jederzeit frei zugänglich? |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Sind die Standorte der Feuerlöscheinrichtungen dauer-haft gekennzeichnet? |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Werden die Feuerlöscheinrichtungen regelmäßig überprüft/gewartet? (Feuerlöscher spätestens alle zwei Jahre, Wand-hydranten jährlich, Dokumentation der Prüfung erforderlich) |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Ist die Griffhöhe von Feuerlöschern in einer Höhe von 80 bis 120 cm? (Damit auch kleinere Personen ohne Schwierigkeiten die Feuerlöscher aus der Halterung entnehmen können) |  |  |  |  |  | Hinweis aus der Praxis |
| 2.19 | Ist eine Alarmierung jederzeit, auch bei Stromausfall möglich, z. B. über eine gepufferte technische Anlage, über eine Handsirene o. ä.? |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Ist das Alarmsignal in allen Räumen der Schule wahrnehmbar? |  |  |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

kein Handlungsbedarf

2.	Brandschutz (Fortsetzung)

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | Wird beachtet, dass vorhandene Brandabschnittstüren nicht festgestellt werden dürfen? |  |  |  |  |
| 2.22 | Werden Lehrkräfte im Umgang mit Feuerlöscheinrich-tungen (z. B. Feuerlöscher, Wandhydranten, Lösch-decken) durch Unterweisung und praktische Übung vertraut gemacht? |  |  |  |  |
| 2.23 | Werden die Lehrkräfte einmal jährlich über das richtige Verhalten im Brandfall unterwiesen? (Dokumentation erforderlich) |  |  |  |  |
| 2.24 | Sind Notausgänge jederzeit leicht und ohne fremde Hilfe zu öffnen? (z. B. Panikverschlüsse) |  |  |  |  |
| 2.25 | Ist im Brand- und Notfall sichergestellt, dass die Rettungskräfte schnell an ihren Einsatzort gelangen (Einweisung durch Ortskundige)? |  |  |  |  |
| 2.26 | Ist für den Notfall sichergestellt, dass eine ständig besetzte Stelle erreichbar ist? (z. B. Schulleitung Sicherheitsbeauftragter, Sekretariat, Hausmeister) |  |  |  |  |
| 2.27 | Werden besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit offenen Feuer ergriffen? (z. B. Aufsicht, Bereitstellung von Löschmitteln etc.) |  |  |  |  |
| 2.28 | Ist das richtige Verhalten bei Notausstieg über Fenster bekannt? |  |  |  |  |
| 2.29 | Sind Fenster und/oder Türen, die als Flucht- und Rettungsweg dienen, nicht durch z. B. Sonnenschutz- oder Verdunklungselemente (z. B. bei Stromausfall nicht passierbar) beeinträchtigt? |  |  |  |  |
| 2.30 | Werden bei Umbau- und Sanierungsarbeiten die geänderten Flucht- und Rettungswege berücksichtigt und gekennzeichnet? |  |  |  |  |
| 2.31 | Sind Notausstiege über Fenster gekennzeichnet? |  |  |  |  |
| 2.32 | Werden diese Fenster ständig freigehalten? |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

kein Handlungsbedarf

2.	Brandschutz (Fortsetzung)

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja |  | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.33 | Werden die notwendigen Fluchtwegbreiten nach ASR A 2.3 eingehalten? (bis 20 Personen mind. 1 m, bis 200 Personen mind. 1,2 m, bis 300 Personen mind. 1,8 m, bis 400 Personen 2,4 m)? |  |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

kein Handlungsbedarf

Hinweise / Rechtliche Grundlagen:

  - Arbeitsstättenverordnung

  - ASR A 1.3 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung)

  - ASR A 1.7 (Türe und Tore)

  - ASR A 2.2 (Maßnahmen gegen Brände)

  - ASR A 2.3 (Fluchtwege und Notausgänge)

  - Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1)

  - Grundsätze der Prävention (DGUV Regel 100-002)

  - UVV Schulen (DGUV Vorschrift 81)

  - Feueralarm in der Schule (DGUV Information 202-051)

  - Erlass: Brandschutztechnische Ausstattung und Verhalten bei Bränden in Schulen

(BASS 18-29 Nr. 1)

  - Flucht- und Rettungsplan nach DIN ISO 23601

3.   Erste-Hilfe   ACHTUNG Änderung ab 01.04.2015

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ist eine ausreichende Anzahl von Ersthelfern vorhanden? (Vorrangig Sportlehrer, Klassenlehrer, Fachlehrer Naturwissenschaften, Werkstätten, Lehrküche etc.) |  |  |  |  |
| 3.2 | Werden die Ersthelfer von akkreditierten Institutionen (z. B. Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst etc.) ausgebildet? (9 Unterrichtseinheiten Ersthelferlehrgang (Grundausbildung)). |  |  |  |  |
| 3.3 | Erfolgt alle 2 Jahre eine Nachschulung? (Ersthelfertraining – 9 Unterrichtseinheiten) |  |  |  |  |
| 3.4 | Ist ein Notruftelefon mit einem Verzeichnis der Notruf-nummern (Feuerwehr, nächster Arzt, Giftzentrale, Taxi) betriebsbereit und ständig verfügbar? |  |  |  |  |
| 3.5 | Ist ein Sanitätsraum oder ein vergleichbarer Raum vorhanden? |  |  |  |  |
| 3.6 | Ist in diesem Raum eine Liege oder eine Trage vorhanden? |  |  |  |  |
| 3.7 | Ist der Sanitätsraum mit dem vorgesehenen Hinweis-schild gekennzeichnet? (Rettungszeichen E 06, Weißes Kreuz auf grünem Grund) |  |  |  |  |
| 3.8 | Ist in diesem Raum (oder in unmittelbarer Nähe) ein Handwaschbecken mit fließendem Wasser vorhanden? |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

kein Handlungsbedarf

3.	Erste-Hilfe (Fortsetzung)

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Ist für den Notfall ein Verbandkasten nach DIN 13157 C vorhanden? (Hinweis: Bestand kontrollieren und auffüllen.) |  |  |  |  |
| 3.10 | Wird auf das Verfallsdatum des Verbandmaterials geachtet? (Alle unmittelbar mit der Wunde in Berührung kommenden Verbandmaterialien sind mit einem Verfallsdatum versehen). |  |  |  |  |
| 3.11 | Ist sichergestellt, dass aus den Verbandkästen entnommenes Material ersetzt wird? |  |  |  |  |
| 3.12 | Ist sichergestellt, dass keine Arzneimittel, Salben und Kältesprays in den Verbandkästen sind? |  |  |  |  |
| 3.13 | Wird ein Verbandbuch nach DGUV Information 204-020 geführt? (Auch kleinere Verletzungen der Lehrkräfte sollten dokumentiert werden.) |  |  |  |  |
| 3.14 | Wird das Verbandbuch mindestens 5 Jahre nach dem letzten Eintrag aufbewahrt? |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

kein Handlungsbedarf

Hinweise / Rechtliche Grundlagen:

  - BASS 18-24 Nr. 1, Grundausbildung in Erste-Hilfe

  - ASR A 4.3 (Erste Hilfe)

  - Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1)

  - UVV Schulen (DGUV Vorschrift 81)

  - Merkblatt Erste Hilfe in Schulen (DGUV Information 202-059)

  - Anleitung zur Ersten-Hilfe (DGUV Information 204-006)

  - Ersthelfer (DGUV Information 204-030)

  - Notrufnummern (DGUV Information 204-033)

  - Aufkleber Erste Hilfe (DGUV Information 202-004)

  - Notruf PVC Kärtchen (DGUV Information 204-032)

  - Verbandbuch (DGUV Information 204-020)

  - RISU NRW 2014, RISU BK NRW

4.	Schulgebäude mit Schulhof / Pause / Bushaltestellen

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Sind Fußböden rutschhemmend ausgeführt? |  |  |  |  |
| 4.2 | Wird bei der Reinigung der Fußböden darauf geachtet, dass diese dadurch nicht glatt werden? (Einsatz von rutschhemmenden Reinigungsmitteln) |  |  |  |  |
| 4.3 | Sind Gehbeläge vor den Gebäudeeingängen und auf Schulhöfen ebenfalls rutschhemmend? |  |  |  |  |
| 4.4 | Sind Fußböden und der Schulhof eben und frei von Stolperstellen? (keine Bodenunebenheiten, Höhendifferenzen) |  |  |  |  |
| 4.5 | Werden gefährliche Gegenstände (z. B. Glasscherben) unverzüglich entfernt? |  |  |  |  |
| 4.6 | Kann Oberflächenwasser abfließen und bilden sich keine Wasserflächen (erhöhte Rutschgefahr)? |  |  |  |  |
| 4.7 | Sind Treppenstufen so ausgeführt, dass die nächsten Stufen gut erkennbar sind? ( z. B. durch andersfarbige Vorderkanten) |  |  |  |  |
| 4.8 | Sind Treppenstufen ebenfalls rutschhemmend ausgeführt? |  |  |  |  |
| 4.9 | Sind im Verlauf von Treppen an beiden Seiten durchgängige Handläufe vorhanden? |  |  |  |  |
| 4.10 | Sind die Geländer und Umwehrungen mindestens 1,10 m hoch? |  |  |  |  |
| 4.11 | Gibt es an den Flurwänden vorstehende Teile? ( z. B. Garderobenhaken, nicht abgerundete Handläufe) |  |  |  | Hinweis: Art der Fragestellung beachten. |
| 4.12 | Bestehen alle Verglasungen bis 2 m Höhe aus Sicherheitsglas? (Hinweis: Drahtglas ist kein Sicherheitsglas! Ohne Sicherheitsglas ist eine wirksame Absperrung notwendig.) |  |  |  |  |
| 4.13 | Sind die Fenster so gestaltet, das sie beim Öffnen und Schließen Personen nicht gefährden? |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

kein Handlungsbedarf

4.	Schulgebäude mit Schulhof / Pause / Bushaltestellen

(Fortsetzung)

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14 | Sind die Türgriffe zur Tür hin abgerundet und mit einem Abstand von mindestens 2,5 cm zur Gegenschließkante angeordnet? |  |  |  |  |
| 4.15 | Schlagen die Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen in Fluchtrichtung auf? (Dies gilt ins-besondere für Fachräume, die eine erhöhte Brandgefahr aufweisen, z. B. Werkräume, Lehrküche, Chemieräume) |  |  |  |  |
| 4.16 Neu | Beträgt die Beleuchtung in den Fluren mind. 50 Lux, im Bereich von Stufen und Absätzen mind. 100 Lux? |  |  |  |  |
| 4.17 Neu | Werden bei der Nutzung von Eingangsbereichen/Fluren für Unterrichtszwecke (z. B. in Ganztagesschulen) Maßnahmen zur Lärmverminderung in diesen berücksichtigt? |  |  |  | Hinweis: Empfehlung aus der Praxis, kein rechtlicher Hinweis. |
| 4.18 | Wird die Schulleitung bei Umbau - und Sanierungs-maßnahmen frühzeitig mit eingebunden und informiert? |  |  |  | Hinweis: Empfehlung aus der Praxis, kein rechtlicher Hinweis. |
| 4.19 | Sind Außenanlagen (z. B. Haltestellen, Pausenhöfe, Parkplätze, Zufahrten für Lieferanten) so angelegt, dass eine Verkehrsgefährdung von Personen vermieden werden kann? |  |  |  |  |
| 4.20 | Werden Spielgeräte oder Objekte zur Schulhofgestaltung jährlich durch den Schulträger überprüft? (Dokumentation erforderlich) |  |  |  | Hinweis: Sicht- und Funktionsprüfung vor der Benutzung sicherstellen |
| 4.21 | Wird die Verkehrssicherungspflicht beachtet? (Überprüfung von z. B. Bäumen) ? |  |  |  |  |
| 4.22 | Gibt es einen Hygiene-/Reinigungsplan für die Schule, in dem die Reinigungsintervalle und die Reinigungsmittel festgelegt sind? (Hinweis: In vielen Kommunen werden diese vom Schulträger in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt aufgestellt) |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

kein Handlungsbedarf

4.	Schulgebäude mit Schulhof / Pause / Bushaltestellen

(Fortsetzung)

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.23 Neu | Ist der Schulleitung das Vorgehen zur Innenraum-belastung bekannt? (B·A·D-Übersicht im Bildungsportal zum Vorgehen bei Innenraumbelastung an Schulen, abgestimmt mit MSW) |  |  |  | Hinweis: Empfehlung aus der Praxis, kein rechtlicher Hinweis. |
| 4.24 | Werden betriebstechnische Anlagen gemäß bestehender Prüffristen von befähigten Personen überprüft? (Prüfungen sind vom Schulträger zu veranlassen, siehe Anhang Prüfpflichtige Anlagen- und Betriebsmittel) |  |  |  | Hinweis: ( z. B. elektrische Geräte, Sport- und Spielgeräte, Brandschutz-einrichtungen, Schultafeln) |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

kein Handlungsbedarf

Hinweise / Rechtliche Grundlagen:

  - Arbeitsstättenverordnung,  Technische Regeln für Arbeitsstätten

  - ASR A 1.3 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung)

  - ASR A 1.7 (Türe und Tore)

  - ASR A 2.3 (Fluchtwege und Notausgänge)

  - UVV Schulen (DGUV Vorschrift 81)

  - Mehr Sicherheit bei Glasbruch (DGUV Information 202-087)

  - Betriebssicherheitsverordnung

  - Schulbaurichtlinie

  - www.sichere-schule.de

  - Übersicht zum Vorgehen bei Innenraumbelastung an Schulen unter www.schulministerium.nrw.de

5. 	Unterrichtsräume und Arbeitsräume, Lehrerzimmer

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ist eine ausreichende Lüftung der Unterrichtsräume und Arbeitsräume der Lehrkräfte gewährleistet? (z. B. durch Fensterlüftung oder lufttechnische Anlagen) |  |  |  |  |
| 5.2 | Ist gewährleistet, dass mindestens ein Fenster (in der Regel das Fenster beim Lehrertisch) geöffnet werden kann? |  |  |  |  |
| 5.3 | Wird die Raumtemperatur von ca. 20-21 °C, bei hohen Außentemperaturen möglichst nicht höher als 26 °C, eingehalten? (ASR- A 3.5) |  |  |  |  |
| 5.4 | Ist die Beleuchtung in den Unterrichts-/Arbeitsräumen der Lehrkräfte den jeweiligen Sehaufgaben angepasst? (z. B. allgemein in Unterrichtsräumen mind. 300 Lux, im Bereich der Schultafeln mind. 500 Lux) |  |  |  |  |
| 5.5 | Sind Kanten an festen und beweglichen Einrichtungen bis in 2 m Höhe abgerundet? |  |  |  |  |
| 5.6 | Ist Stolpergefahr durch Mobiliar und Versorgungs-leitungen ausgeschlossen? |  |  |  |  |
| 5.7 | Sind Schränke und Regale so aufgestellt und befestigt, dass ein Umstürzen verhindert wird? |  |  |  |  |
| 5.8 | Sind zum Erreichen höher gelegener Ablageflächen sichere Tritte oder Leitern vorhanden? |  |  |  |  |
| 5.9 | Werden die Leitern und Tritte mind. einmal jährlich auf ihren sicheren Zustand geprüft? (Dokumentation erforderlich) |  |  |  |  |
| 5.10 | Werden Verankerungen (z. B. Tafelbefestigungen, Fernsehhalterungen, Tageslichtprojektionsflächen) regelmäßig auf Stabilität überprüft? (Dokumentation erforderlich) |  |  |  |  |
| 5.11 | Sind in Unterrichts-/Arbeitsräumen Waschbecken zumindest mit fließendem Kaltwasser vorhanden? |  |  |  | Hinweis: Empfehlung aus der Praxis. |
| 5.12 | Sind am Waschbecken ein Spender mit Flüssigseife und ein Spender mit Einwegtüchern vorhanden? |  |  |  | Hinweis: Empfehlung aus der Praxis. |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

- kein Handlungsbedarf

5. 	Unterrichtsräume und Arbeitsräume, Lehrerzimmer   (Fortsetzung)

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13 | Sind durch raumakustische Maßnahmen die Sprach-verständlichkeit sichergestellt? (Geringer Nachhall, keine störenden Nebengeräusche) |  |  |  |  |  |
| Lehrerzimmer |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Hat im Lehrerzimmer jede Lehrkraft einen (eigenen) Platz? |  |  |  | Hinweis: Empfehlung aus der Praxis, kein rechtlicher Hinweis. |  |
| 5.15 | Bietet die Schule den Lehrkräften die Möglichkeit sich zurückzuziehen? (Keine Störung durch Schüler, Telefonate, Lärm) |  |  |  | Hinweis: Empfehlung aus der Praxis, kein rechtlicher Hinweis. |  |
| 5.16 | Existieren darüber hinaus weitere Arbeitsräume? (z.B. zur Unterrichtsvorbereitung in Ganztagsschulen) |  |  |  | Hinweis: Empfehlung aus der Praxis, kein rechtlicher Hinweis. |  |
| 5.17 | Sind ausreichend ergonomisch gestaltete Sitz- und Tischmöbel für Lehrkräfte vorhanden? |  |  |  |  |  |
| 5.18 | Besteht die Möglichkeit, persönliche Gegenstände sicher aufzubewahren? |  |  |  | Hinweis: Empfehlung aus der Praxis, kein rechtlicher Hinweis. |  |
| 5.19 | Befindet sich der Kopierer außerhalb des Lehrerzimmers? (nach Möglichkeit in einem Raum mit geringer Personenfrequenz) |  |  |  | Hinweis: Empfehlung aus der Praxis, kein rechtlicher Hinweis. |  |
| 5.20 | Ist bei Kopiertätigkeiten für ausreichende Lüftung gesorgt? |  |  |  |  |  |
| 5.21 | Stehen den Lehrkräften eigene Toiletten in ausreichender Anzahl und nach Geschlechtern getrennt zur Verfügung? (ASR 4.1) |  |  |  |  |  |
| 5.22 | Werden in den Toiletten Spender für Flüssigseife und Einmaltücher sowie Hygienebehälter/Beutel zur Verfügung gestellt? |  |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

- kein Handlungsbedarf

5. 	Unterrichtsräume und Arbeitsräume, Lehrerzimmer   (Fortsetzung)

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.23 | Sind die Toilettenräume mit Kleiderhaken ausgestattet? |  |  |  |  |
| 5.24 | Wird eine tägliche Reinigung der Sanitärräume vorgenommen? |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

- kein Handlungsbedarf

Hinweise / Rechtliche Grundlagen:

  - Arbeitsstättenverordnung

  - ASR A 1.3 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung)

  - ASR A 1.7 (Türe und Tore)

  - ASR A 2.3 (Fluchtwege und Notausgänge)

  - ASR A 3.4 (Beleuchtung)

  - ASR A 3.5 (Raumtemperatur)

  - ASR A 4.3 (Erste Hilfe)

  - ASR A 4.1 (Sanitärräume)

  - ASR A 4.2 (Pausen- und Bereitschaftsräume)

  - Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung

  - UVV Schulen (DGUV Vorschrift 81)

  - Merkblatt Sichere Schultafel (DGUV Information 202-021)

  - www.sichere-schule.de

6. 	Schwerbehinderte Lehrkräfte

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Sind schwerbehinderte Lehrkräfte an der Schule beschäftigt? |  |  |  | Hinweis: Bei „Nein“ keine weitere Bearbeitung der Fragen 6.2 bis 6.9. erforderlich. |
| 6.2 | Ist die Art (Richtung, nicht konkret) der Behinderung bekannt? |  |  |  |  |
| 6.3 | Sind das Schulgebäude und die dazu gehörenden Außenanlagen und weitere Einrichtungen in Bezug auf sinnesgeschädigte und körperbehinderte Menschen barrierefrei im Sinne des § 4 Behindertengleichstellungs-gesetzes NRW gestaltet? (z. B. Rampen für Rollstuhl-fahrer, automatische Türöffner, behindertengerechte Toiletten, Gestaltung des Lehrerarbeitsplatzes) |  |  |  |  |
| 6.4 | Werden im jährlichen Gespräch gem. Richtlinien (BASS 21 – 06 Nr. 1 – Nr. 7. 1 Beschäftigung) Aspekte der Arbeitssicherheit, des Arbeitsplatzes und des Arbeitsumfelds angesprochen? |  |  |  |  |
| 6.5 | Werden die Belange Schwerbehinderter im Unterricht beachtet? (z. B. Bereitstellung eines Stehpults, Räume mit guter Akustik für hörgeschädigte Lehrkräfte, Stundenplan- gestaltung) |  |  |  |  |
| 6.6 | Wird bei der Planung von Pausenaufsichten auf schwerbehinderte Lehrkräfte und ihrer behinderungs-bedingten Belange geachtet? (z. B. Geh-, Hörbehinderung) |  |  |  |  |
| 6.7 | Sind individuelle Evakuierungsmaßnahmen (z. B. Evakuierungsstuhl) für die Schwerbehinderten vor-handen? |  |  |  |  |
| 6.8 | Sind weitere Helfersysteme zur Unterstützung schwer-behinderter Lehrkräfte bekannt? (z. B. Integrationsfach-dienste, Schwerbehindertenvertretung, Beratungsstellen etc.) |  |  |  |  |
| 6.9 | Ist bekannt, dass der zuständige Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit zu Maßnahmen der Arbeitsplatzgestaltung beraten? |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

- kein Handlungsbedarf

Hinweise / Rechtliche Grundlagen:

  - Behindertengleichstellungsgesetz NRW

  - Arbeitsstättenverordnung

  - ASR A 1.3 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung)

  - ASR A 1.7 (Türe und Tore)

  - ASR A 2.3 (Fluchtwege und Notausgänge)

  - ASR A 3.5 (Raumtemperatur)

  - ASR A 4.3 (Erste Hilfe)

  - ASR V3a.2 (Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten)

  - § 55 Bauordnung NRW – DIN 18024 Teil II

  - Richtlinien zum Schwerbehindertengesetz (SGB IX Mai 2005)

  - Veröffentlichung des Bau und Liegenschaftsbetriebes NRW: Bauen ohne Barrieren-Leitfaden für NRW, Sep. 2008

7. 	Aggression

Hinweis: Fragestellung beachten, bei Frage 7.1 bis 7.5 und 7.8 besteht bei „Ja“ Handlungsbedarf.

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja ● | Nein | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Ist Aggressivität gegenüber Lehrkräften ein Problem? |  |  |  |  |
| 7.2 | Kommt es zu verbalen Drohungen oder Verleumdungen gegenüber Lehrkräften durch Schülerinnen und Schülern (SuS)? durch Eltern oder SuS? durch Sonstige? |  |  |  |  |
| 7.3 | Kommt es zu körperlichen Auseinandersetzungen durch Schülerinnen und Schülern (SuS)? durch Eltern oder SuS? durch Sonstige? |  |  |  |  |
| 7.4 | Wurden Lehrkräfte dabei so verletzt, dass ein Arztbesuch notwendig war? |  |  |  |  |
| 7.5 Neu | War die Lehrkraft durch die Körperverletzung für einen oder mehrere Tage arbeitsunfähig? |  |  |  |  |
| 7.6 Neu | War die Lehrkraft anschließend wieder arbeitsfähig? |  |  |  |  |
| 7.7 Neu | Wurde in Folge einer Verletzung eine Unfallanzeige erstellt? |  |  |  |  |
| 7.8 Neu | Kommt es zu psychischen Attacken (z. B. Mobbing, Cybermobbing, Ausgrenzung, Stalking?) |  |  |  |  |
| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| 7.9 | Gibt es an der Schule speziell ausgebildete Personen, die betroffene Lehrkräfte unterstützen können (psycholog. Ersthelfer, Mitglieder im Krisenteam, Beratungslehrer, Seelsorger?) |  |  |  |  |
| 7.10 Neu | Gibt es an der Schule spezielle Schutz- und Sicherheitstrainings für Lehrkräfte zur Handhabung von gewaltsamen Übergriffen? |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

kein Handlungsbedarf

7. 	Aggression (Fortsetzung)

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.11 Neu | Gibt es an der Schule ein Krisen- und Beratungskonzept für den Fall einer aggressiven Handlung gegenüber einer Lehrkraft? |  |  |  |  |
| 7.12 | Werden im Bedarfsfall auch Kriminalbeamte aus dem Bereich Prävention oder Bezirksdienst (Gefährderansprache) einbezogen? |  |  |  |  |
| 7.13 | Existieren an der Schule aggressionspräventive Maßnahmen? (z .B. Magic Circle/Zivilcouragetrainings etc.) |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

kein Handlungsbedarf

Hinweise/Rechtliche Grundlagen:

  - Notfallordner

  - SGB IX

  - Gewalt gegen Lehrkräfte (Hilfestellung für Lehrkräfte Bezirksregierung Münster im MSW-Bildungsportal)

  - Handreichung: “Konflikte bearbeiten-Mobbing verhindern“ von der Bezirksregierung Münster, UK NRW und B·A·D

  - Handlungsempfehlungen MSW “Mobbing von Lehrkräften im Internet

Die Übernahme der Kosten für die Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe erfolgt in Absprache mit der Unfallkasse NRW. Fordern Sie hierzu Gutscheine für die Aus- bzw. Fortbildung in Erster Hilfe bei der Unfallkasse NRW schriftlich an. Pro Schule stehen Gutscheine für 20% der Lehrkräfte zur Verfügung.

Stand: April 2015